附件1
报价一览表
项目名称：负压吸引系统水环式新增项目　　　　供应商名称（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	水环式真空泵
	2BV直联，5.5kW，抽气速率不小于230m³/h
	台
	3
	
	
	

	2
	储气罐
	并联容积不小于2.0m³，承压不低于-0.1MPa
	台
	2
	
	
	

	3
	控制柜
	PLC加触摸屏，一用一备一应急
	套
	1
	
	
	

	4
	医用细菌过滤器
	配套2BV泵，滤芯可更换
	套
	3
	
	
	

	5
	负压不锈钢管道
	304无缝管，Φ63×3.0mm
	米
	
	
	
	按实结算

	6
	管件、阀门及支架
	与管道配套
	项
	1
	
	
	

	7
	电机线缆
	YJV-3×4+1×1.5mm²
	米
	
	
	
	按实结算

	8
	电源线缆
	YJV-4×6+1×2.5mm²
	米
	30
	
	
	按实结算

	9
	控制信号线
	RVV-4×0.75mm²
	米
	
	
	
	按实结算

	10
	泵组底座
	槽钢焊接
	套
	1
	
	
	

	11
	安装、调试及检测
	含系统安装、调试、检测、培训
	项
	1
	
	
	

	12
	运输及装卸
	设备材料运输、装卸至指定位置
	项
	1
	
	
	

	
	合计（人民币大写）
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表所列数量为公告明确的数量，管道、线缆等按现场实际安装米数结算的项目，数量栏由供应商根据现场情况填报，结算时以实际完成工程量为准。2.综合单价为全费用单价，包含设备材料费、运输装卸费、安装调试费、检测费、培训费、税费及质保期内维修配件费用等。3.合计金额应与分项合价之和一致。
供应商名称（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：　　　年　　月　　日
